## Таблица заказа набора адаптеров для СКД

| Тип адаптера | Диапазон адаптера | Напряжение гальванической изоляции (1; 3) кВ | Длина кабеля (2; 5; 10) м | Кол-во адаптеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяется Заказчиком при заказе | Адаптер напряжения АН | от -0,1 до +0,1 В |  |  |  |
|  |  | от -0,25 до +0,25 В |  |  |  |
|  |  | от -0,5 до +0,5 В |  |  |  |
|  |  | от -1 до +1 В |  |  |  |
|  |  | от -2,5 до +2,5 В |  |  |  |
|  |  | от -5 до +5 В |  |  |  |
|  |  | от -10 до +10 В |  |  |  |
|  |  | от -25 до +25 В |  |  |  |
|  |  | от -50 до +50 В |  |  |  |
|  |  | от -100 до +100 В |  |  |  |
|  |  | от -250 до +250 В |  |  |  |
|  |  | от -500 до +500 В |  |  |  |
|  |  | от -1000 до +1000 В |  |  |  |
|  | Адаптер тока АТ | от -0,005 до +0.005 А |  |  |  |
|  |  | от -0,010 до +0,010 А |  |  |  |
|  |  | от -0,025 до +0,025 А |  |  |  |
|  |  | от -0,05 до +0,05 А |  |  |  |
|  |  | от -0,1 до +0,1 А |  |  |  |
|  |  | от -0,25 до +0,25 А |  |  |  |
|  |  | от -0.5 до +0,5 А |  |  |  |
|  |  | от -1 до +1 А |  |  |  |
|  |  | от -2,5 до +2,5 А |  |  |  |
|  |  | от -5 до +5 А |  |  |  |
|  |  | от -10 до +10 А |  |  |  |
|  | Адаптер тока бесконтактный (электро-измерительные клещи) АТБ | от -25 до +25 А | 1кВ |  |  |
|  |  | от -50 до +50 А |  |  |  |
|  |  | от -100 до +100 А |  |  |  |
|  |  | от -250 до +250 А |  |  |  |
|  |  | от -500 до +500 А |  |  |  |
|  | Адаптер дискретных сигналов АДС | 0,8/2,0 В |  |  |  |
|  |  | 3,0/8,0 В |  |  |  |
|  | Адаптер температуры АТМ | от 0 до 100 °С |  |  |  |
|  | Адаптер «сухих контактов» АСК | Замкнуто / разомкнуто |  |  |  |

Пример заказа одиночного адаптера:  АН -1000В -1кВ -10м

(адаптер напряжения, диапазон входных сигналов от минус 1000 В до плюс 1000 В, напряжение гальванической развязки 1 кВ, длина кабеля 10 м)

Заполнил: ____________________________________________________________
				(подразделение, должность, ФИО, телефон)